## Rozdelenie vykurovacích okruhov
č. | Artikel | Názov | Množstvo | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
HERZ (Posledná aktualizácia: 04.2023)
1 | 1450111 | HERZ Rozdeľovač k Pumpfixu DN 25 2-okruhový | 1 | ks | 211.09 | 211.09
2 | 1451117 | PUMPFIX MIX DN 25 (4,0 m3/h) WILO Yonos Para 25/1-6 | 1 | ks | 557.63 | 557.63
3 | 1451113 | PUMPFIX MIX DN 25 (6,3 m3/h) WILO Yonos Para 25/1-6 | 1 | ks | 558.75 | 558.75
4 | 1451117 | PUMPFIX Direkt DN 25WILO Yonos Para 25/1-6 | 1 | ks | 557.63 | 557.63

## Ostatné prvky
č. | Artikel | Názov | Množstvo | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
SALUS Controls (Thermo-control SK s.r.o.) (Neaktualizované od: 03.2016)
1 | VS10W; 5060103692385 | Digitálny drôtový termostat VS10 W | 10 | ks | 63.7 | 637
Neznámy - oceľové potrubia (Posledná aktualizácia: )
1 |  | Oceľová rúrka bezšvíková (archív) DN 25 - !!! Vyradené z predaja 10.2021 | 0.09 | m | 0 | 0
2 | --- | Spojka z HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4-0,8 mm, v tyči 32x3,0 na HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4-0,8 mm, v tyči 20x2,0 | 2 | j. | 0 | 0
3 | --- | Spojka z Oceľová rúrka bezšvíková (archív) DN 20 na Oceľová rúrka bezšvíková (archív) DN 25 | 2 | j. | 0 | 0
4 | --- | Spojka z Oceľová rúrka bezšvíková (archív) DN 20 na Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 54x1,5 | 4 | j. | 0 | 0
5 | --- | Spojka z Oceľová rúrka bezšvíková (archív) DN 20 na HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4-0,8 mm, v tyči 40x3,5 | 2 | j. | 0 | 0
6 | --- | Spojka z Oceľová rúrka bezšvíková (archív) DN 20 na Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 42x1,5 | 2 | j. | 0 | 0
7 | --- | Spojka z Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 15x1,2 na Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 35x1,5 | 2 | j. | 0 | 0
|  |  | Cena použitých výrobkov |  |  | 637
|  |  | Celková cena |  |  | #REF!
Poznámka:

## Izolácie
č. | Artikel | Názov | Množstvo | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
ARMACELL (dodávateľ CERTIMA, s.r.o.) (Neaktualizované od: 10.2020)
1 | TL 15 x 27 DG | Tubolit DG hr. 25 mm; d = 15 mm | 1.41 | m | 1.96 | 2.76
2 | TL 18 x 30 DG | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 18 mm | 9.18 | m | 2.28 | 20.93
3 | TL 22 x 30 DG | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 22 mm | 1.62 | m | 2.47 | 4
4 | TL 28 x 30 DG | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm | 58.74 | m | 2.62 | 153.9
5 | TL 35 x 30 DG | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 35 mm | 103.12 | m | 2.93 | 302.14
6 | TL 42 x 30 DG | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 42 mm | 42.99 | m | 3.4 | 146.17
7 | TL 54 x 30 DG | Tubolit DG hr. 30 mm; d = 54 mm | 13.1 | m | 4.07 | 53.32
|  |  | Cena použitých výrobkov |  |  | 683.22
|  |  | Celková cena |  |  | #REF!
Poznámka:

## Expanzné nádoby
č. | Artikel | Názov | Množstvo | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
Flamco (dodávateľ CERTIMA, s.r.o.) (Neaktualizované od: 05.2016)
1 | 24558 | Airfix A 8 - 80 25 | 1 | ks | 0 | 0
2 | 26073 | Flexcon C (2-25 l) 8 | 1 | ks | 31.9 | 31.9
3 | 26343 | Flexcon C (35-80 l) 35 | 1 | ks | 50.5 | 50.5
|  |  | Cena použitých výrobkov |  |  | 82.4
|  |  | Celková cena |  |  | #REF!
Poznámka:

## Kotly a zásobniky
č. | Artikel | Názov | Množstvo | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
VAILLANT (Neaktualizované od: 08.2022)
1 | 10023704 | eloBLOCK VE 24 | 1 | ks | 1250
2 | 10020641 | uniSTOR VIH RW 500 | 1 | ks | 2875
3 | 10015124 | allSTOR plus VPS 300/3-7 | 1 | ks | 1375
4 | 10044692 | Tepelné čerpadlo aroTHERM plus VWL 105/6 A 400 V Riadiaci modul VWZ AI MB4 Regulátor multiMATIC 700 | 2 | ks | 11900 | 21400
5 |  | Fancoil Vaillant VA 2-075 CN | 4 | ks | 575 | 2300
6 |  | Regulátor vaillant VA 2-WC C | 4 | ks | 73.33 | 293.32
7 |  | MAGNETICKÝ FILTER 6/4" | 2 | ks
8 |  | SYSTEMOVÝ REGULÁTOR VAILLANT sensoCOMFORT 720 | 1 | ks | 270.83
9 |  | ROZŠÍRUJÚCI MODUL VAILLANT VR 71 | 1 | ks | 283.33
10 |  | DIAĽKOVÉ OVLADANIE NA 2.NP VAILLANT VR 91 | 1 | ks | 116.67
11 |  | SensoNET VR VR 940f - - INTERNETOVÝ KOMUNIKAČNÝ MODUL SO SIEŤOVÝM ADAPTÉROM | 1 | ks | 125
12 |  | OBEHOVÉ ČERPADLO CIRKULÁCIU TÚV GRUNDFOS ALPHA 2 25-60N 130 | 1 | ks
13 |  | VR 10 snímač teploty | 6 | ks | 20.42
14 |  | Meranie regulácia | 1 | ks | 3500
15 |  | Spustenie a uvedenie do prevadzky elektrokotol | 1 | ks
16 |  | Spustenie a uvedenie do prevadzky tepelné čerpadlá | 2 | ks
17 |  | VR 32 B kaskádový modul (eBUS) s možnosťou upevnenia na stenu pre tepelné čerpadlá | 2 | ks | 112.5
18 |  | VR 32 kaskádový modul | 1 | ks | 81.67

## Podlahové vykurovanie
č. | Artikel | Názov | Množstvo | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
HERZ (Posledná aktualizácia: 04.2023)
1 | 3D16020 | HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT Al 0,2mm (PV) 16x2,0 ( 200 m ) | 721.79 | m | 1.46 | 1053.81
2 | 3F03009 | HERZ Platňa noppová Combitop 30-2 ( 6,72 m^2 ) | 65.32 | m^2 | 16.25 | 1061.45
3 | 3F14001 | HERZ RENOVA 16 platňa 1000x500 ( 1 m^2 ) | 67.96 | m^2 | 10.78 | 732.61
4 | 1863207 | HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele s regulačnými prietokomermi (do 3 l/min) 7-okruhový, DN 25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie | 2 | ks | 233.6 | 467.2
5 | PVK00011417 | HERZ - Chránička 16 ( 50 m ) | 36.09 | m | 0.65 | 23.46
6 | 1856915 | HERZ - Skrinka rozdeľovača (do steny) šírka 750 mm | 2 | ks | 104.73 | 209.46
7 | 3F14002 | HERZ RENOVA 16 teplovodiaci plech | 300 | ks | 7.9 | 2370
8 | 3F08002 | Okrajový izolačný a tlmiaci pás RDS 8/160 MK ( 100 m ) | 132.7 | m | 1.05 | 139.34
9 | 3F09001 | Prísada do poteru ( 10 kg ) | 13.06 | kg | 43.12 | 563.15
SALUS Controls (Thermo-control SK s.r.o.) (Neaktualizované od: 03.2016)
1 | T28NC-230V M28x1,5; 5060103691562 | Termoelektrický pohon T28NC 230V | 14 | ks | 16.12 | 225.68
2 | KL10; 5060103692408 | Centrálna svorkovnica k ovládaniu podlahového vykurovania 8+1 KL10 | 2 | ks | 168.85 | 337.7
|  |  | Cena použitých výrobkov |  |  | 7183.86
|  |  | Celková cena |  |  | #REF!
Poznámka:

## Napojenie vykurovacích telies
č. | Artikel | Názov | Množstvo | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
HERZ (Posledná aktualizácia: 04.2023)
1 | 3C20034 | HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4-0,8 mm, v tyči 20x2,0 ( 5 m ) | 1.62 | m | 3.24 | 5.25
2 | 3C32035 | HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4-0,8 mm, v tyči 32x3,0 ( 5 m ) | 98.51 | m | 9.02 | 888.56
3 | 3C26035 | HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4-0,8 mm, v tyči 26x3,0 ( 5 m ) | 58.74 | m | 6.75 | 396.5
4 | 3C40036 | HERZ Rúrka plast-hliníková PE-RT hr. Al 0,4-0,8 mm, v tyči 40x3,5 ( 5 m ) | 38.95 | m | 13.84 | 539.07
5 | 1609803 | Prechodka na plastové rúrky (G 3/4) 16x2 | 28 | ks | 3.47 | 97.16
6 | 1626513 | Spojka (závitová) Rp 3/4 / G 1 | 8 | ks | 3.77 | 30.16
7 | P723215 | T-kus redukovaný 32x3 / 32x3 / 20x2 | 2 | ks | 15.78 | 31.56
8 | P724006 | T-kus redukovaný 40x3,5 / 26x3 / 32x3 | 2 | ks | 22.69 | 45.38
9 | P724002 | T-kus stredná vetva redukovaná 40x3,5 / 26x3 / 40x3,5 | 2 | ks | 23.11 | 46.22
10 | P722617 | T-kus zväčšená stredná vetva 26x3 / 32x3 / 26x3 | 2 | ks | 15.63 | 31.26
IVAR CS s.r.o. (Posledná aktualizácia: 12.2023)
1 | IVCCT.15 | Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 15x1,2 ( 6 m ) | 1.41 | m | 4 | 5.64
2 | IVCCT.35 | Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 35x1,5 ( 6 m ) | 5.03 | m | 11.4 | 57.34
3 | IVCCT.42 | Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 42x1,5 ( 6 m ) | 4.04 | m | 13.74 | 55.51
4 | IVCCT.54 | Rúrka - IVAR.C - steel (z vonku.pozinkovaná) 54x1,5 ( 6 m ) | 13.1 | m | 17.89 | 234.36
5 | IVC10.42 | Nátrubok - C 42x42 | 1 | ks | 6.93 | 6.93
6 | IVC12.5435 | Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 54x35mm | 2 | ks | 15.25 | 30.5
7 | IVC12.5442 | Redukcia s jedným zásuvným koncom - C 54x42mm | 4 | ks | 12.32 | 49.28
8 | IVC40.54 | T-kus 90° - jednoznačný - C 54mm | 6 | ks | 24.15 | 144.9
|  |  | Cena použitých výrobkov |  |  | 2695.58
|  |  | Celková cena |  |  | #REF!
Poznámka:

## Regulačné armatúry
č. | Artikel | Názov | Množstvo | Jednotka | Jednotková cena (bez DPH) | Celková cena (bez DPH)
HERZ (ventily) (Posledná aktualizácia: 04.2023)
1 | 1266202 | Filter 0,5 mm ( Rp ) DN 20 | 4 | ks | 8.95 | 35.8
2 | 1216001 | HERZ Kohút guľový s pákovým ovládačom hrdlo x vonkajší závit, PN50, DN 15 | 1 | ks | 8.28 | 8.28
3 | 1216003 | HERZ Kohút guľový s pákovým ovládačom hrdlo x vonkajší závit, PN50, DN 25 | 1 | ks | 17.55 | 17.55
4 | 1401701 | STRÖMAX 4017 M DN 15 | 1 | ks | 50.43 | 50.43
5 | 1401702 | STRÖMAX 4017 M DN 20 | 4 | ks | 56.47 | 225.88
6 | 1401703 | STRÖMAX 4017 M DN 25 | 1 | ks | 77.74 | 77.74
ESBE (Neaktualizované od: 10.2016)
1 | 43100100 | Zónový ventil so servopohonom MBA121 DN 20 | 4 | ks | 85.41 | 341.64
|  |  | Cena použitých výrobkov |  |  | 757.32
|  |  | Celková cena |  |  | #REF!
Poznámka: